## Wire
Roll Number | Description | Length (FT)
1 | 1/0 c3 600v+3awg ground | 66
2 | 115mill 5kv | 122
3 | 15kv 1 con 250kcmill | 137
4 | 15kv 1 con 250kcmill | 119
5 | 15kv 1 con 250kcmill | 252
6 | 15kv 220mill | 254
7 | 15kv 220mill | 82
8 | 15kv 220mill | 240
9 | 1c 250kcmills 15kv | 256
10 | 1c cu 1"D ukn voltage/gauge | 63
11 | 2/0 1c | 33
12 | 2/0 3c 600v | 152
13 | 2/0 3c 600v | 196
14 | 2/0 grounding cable non insu | 100
15 | 2/0 grounding cable non insu | 360
16 | 2/0 grounding cable non insu | 360
17 | 235 mm 3con | 172
18 | 235mm 3crd + 2awg | 25
19 | 235mm 3crd + 2awg | 96
20 | 235mm 3crd + 2awg | 100
21 | 235mm 3crd + 2awg | 114
22 | 235mm 3crd + 2awg | 110
23 | 235mm 3crd + 2awg | 82
24 | 235mm 3crd + 2awg | 98
25 | 235mm 3crd + 2awg | 98
26 | 235mm 3crd + 2awg | 92
27 | 235mm 3crd + 2awg | 108
28 | 235mm 3crd + 2awg | 60
29 | 235mm 3crd + 2awg | 104
30 | 235mm 3crd + 2awg | 106
31 | 235mm 3crd + 2awg | 82
32 | 235mm 3crd + 2awg | 136
33 | 2awg 4c 600v | 175
34 | 3/0 3con +2awg ground | 70
35 | 350 kcmill 3 con | 48
36 | 350 kcmill 3 con | 79
37 | 373kcmill 2kv | 42
38 | 3c 2/0 600 | 175
39 | 3c 350 trex | 180
40 | 3c 350 trex | 180
41 | 3c 350kcmills+ 3awg | 250
44 | 3c 350kcmills+ 3awg | 175
46 | 3c 350kcmills+ 3awg | 282
47 | 3c 4/0 | 190
48 | 3con 4x 600v | 62
49 | 440kcmill 1c | 150
50 | 4c 1 awg 600v | 402
51 | 500 kcmill 3con 2awg 600v | 152
52 | 750 kc mill 1 kv | 500
54 | 750 st cu | 70
55 | VFD S 2awg 3 com | 140

## Cable Tray
Length (FT) | Width (IN) | QTY
10 | 12 | 4
10 | 18 | 6
10 | 24 | 17
10 | 30 | 3
10 | 34 | 3
10 | 36 | 2
20 | 12 | 4
20 | 18 | 6
20 | 30 | 16
20 | 36 | 42